| Name: ___________________________________ | Date: ______________ |
| --- | --- |

Tube à Rayons X

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Across 2. L’anode a combien de fonctions principales? 4. Lors de l’effet thermoionique, des _____ sont éjectés du filament 10. L’anode agit comme un _____ mécanique. 11. Le côté de la _____ va émettre une plus grande quantité de rayons x en raison de l’effet du talon. 12. Le tungstène a une point de fusion _____, ce qui le permet de résister aux températures élevés. 15. l’anode ____ permet de mieux dissiper la chaleur lors d’une exposition avec le tube radiogène. 16. L’anode rotative permet de produire un faisceau de rayons x de ______ intensité dans une petite période de temps. 17. Le ______ est couramment employé en radiologie comme matériel de la cible. 18. La coupe de focalisation a une charge _____. 19. Avec le moteur d’induction, c’est le _____ _____ qui fait tourner l’anode. (2 mots) | Down 1. La _____ est bombardée par les électrons qui voyagent de la cathode à l’anode. 3. La ____ fait référence à la capacité d’un matériel à dissiper la chaleur. (2 mots) 5. Un haut numéro atomique va permettre de générer des rayons x de _____ _____ (2 mots). 6. L’anode rotative permet de générer des courants de tube plus élevés avec des temps d’expositions plus _____. 7. l’anode est le côté ____ du tube à rayons x 8. Le ____ est souvent utilisé en mammographie afin de produire des rayons x de plus faible énergie, qui est optimale pour imager le sein. 9. l’anode est une _______ électrique; c’est-à-dire il reçoit les électrons émis par la cathode et les conduisent dans le système à rayons x. 13. L’anode ______ ne fait pas de rotation lors d’une exposition avec le tube radiogène. 14. pour que les électrons soient éjectés du filament lors du processus thermoionique, un ____ doit passer dans le filament. |
| --- | --- |